检验检测机构
资质认定证书附表

（扩项）

182812050698

检騎检测机构名称：甘肃省平凉生态环境监测中心

批准日期：2020年8月28日

有效期至：2024年2月12日

批准部门：甘肃省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

- 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

- 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。

- 本附表无批准部门骑缝章无效。

- 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X 页共X页。

_、批准甘肃省平凉生态环境监测中心授权签学人及领域表

证书编号：182812050698

| 地址：甘肃省平凉工业园区西一路食品药品检测环境监测综合实验楼六楼 第1页共1页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 |  | 职务/职称 | 申请授权签字领域 | 备注 |
|  | 正体 | 签名 |  |  |  |
| 1 | 冯丽君 |  | 副主任 /正高级工程师 | 资质认定通过的全 部检测项目 |  |
| 2 | 艾子贞 |  | 副科长 /高级工程师 | 资质认定通过的全 部检测项目 |  |
|  | / | / | / | / | / |

二、批准甘肃省平凉生态环境监测中心检验检测的能力范围

证书编号：182812050698

地址：甘肃省平凉工业园区西一路食品药品检测环境监测综合实验楼六楼	第1页 共5页

| 序号 | 类别产品/ 项目/参数） | 产品/项目/参数 |  | 依据的标准方法名称及编号含年号 | 限制范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 一 | 水（含大气降水）和废水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水和废水（含 大气降水） （参数） | 1.1 | 钠 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB 11904- 1989 |  |  |
|  |  |  |  | 《环境空气 降水中阳离子（Na+、NH+、K+、Mg2+、Ca2+）的测定 离子色谱法》HJ 1005-2018 |  |  |
|  |  | 1.2 | 铝 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 |  |  |
|  |  | 1.3 | 三氯甲烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.4 | 四氯化碳 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1. 5 | 三溴甲烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.6 | 二氯甲烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1. 7 | 1,2--氯乙烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.8 | 环氧氯丙烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.9 | 1,1-二氯乙烯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.10 | 1,2-二氯乙烯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.11 | 三氯乙烯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.12 | 四氯乙烯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.13 | 氯丁二烯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.14 | 六氯丁二烯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.15 | 苯乙烯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.16 | 乙醛 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 气相色谱法》 GB/T 5750.10-2006 （7.1） |  |  |
|  |  | 1.17 | 丙烯醛 | 《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 806-2016 |  |  |
|  |  | 1.18 | 三氯乙醛 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 气相色谱法》 GB/T 5750.10-2006 （8.1） |  |  |

二、批准甘肃省平凉生态环境监测中心检验检测的能力范围

证书编号：182812050698

地址：甘肃省平凉工业园区西一路食品药品检测环境监测综合实验楼六楼	第 2 页共5页

| 序号 | 类别产品/ 项目/参数） | 产品/项目/参数 |  | 依据的标准方法名称及编号含年号 | 限制范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 2 | 水和废水（含 大气降水） （参数） | 1.19 | 氯苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.20 | 1,2-二氯苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.21 | 1,4-二氯苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.22 | 1,1,1-三氯乙 烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.23 | 1,1,2-三氯乙 烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.24 | 1,2-二氯丙烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.25 | 三氯苯 | 《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014 |  |  |
|  |  | 1.26 | 四氯苯 | 《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014 |  |  |
|  |  | 1.27 | 环氧七氯 | 《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014 |  |  |
|  |  | 1.28 | 六氯苯 | 《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014 |  |  |
|  |  | 1.29 | 七氯 | 《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 699-2014 |  |  |
|  |  | 1.30 | 硝基苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.31 | 二硝基苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.32 | 2,4--硝基甲 苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.33 | 2,6-二硝基甲 苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.34 | 2,4,6-三硝基 甲苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.35 | 硝基氯苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.36 | 2,4-二硝基氯 苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.37 | 2,4-二氯苯酚 | 《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676- 2013 |  |  |

二、批准甘肃省平凉生态环境监测中心检验检测的能力范围

证书编号：182812050698

地址：甘肃省平凉工业园区西一路食品药品检测环境监测综合实验楼六楼	第3页共5页

| 序号 | 类别产品/ 项目/参数) | 产品/项目/参数 |  | 依据的标准方法名称及编号含年号 | 限制范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 2 | 水和废水(含 大气降水) (参数) | 1.38 | 2,4,6-三氯苯 酚 | 《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013 |  |  |
|  |  | 1.39 | 五氯酚 | 《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013 |  |  |
|  |  | 1.40 | 苯胺 | 《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017 |  |  |
|  |  | 1.41 | 联苯胺 | 《水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法》HJ 1017-2019 |  |  |
|  |  | 1.42 | 丙烯酰胺 | 《水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法》HJ 697-2014 |  |  |
|  |  | 1.43 | 丙烯腈 | 《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 806-2016 |  |  |
|  |  | 1.44 | 邻苯二甲酸二 丁酯 | 《水质 邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定 液相色谱法》 HJ/T 72-2001 |  |  |
|  |  | 1.45 | 邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法》 GB/T 5750.8-2006(12. 1) |  |  |
|  |  | 1.46 | 吡啶 | 《水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1072-2019 |  |  |
|  |  | 1.47 | 松节油 | 《水质 松节油的测定 气相色谱法》HJ 696-2014 |  |  |
|  |  | 1.48 | 苦味酸 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法》GB/T 5750.8-2006(42.1) |  |  |
|  |  | 1.49 | 活性氯 | 《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010 |  |  |
|  |  | 1.50 | 对硫磷 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法》 GB/T 5750.9-2006 (4.2) |  |  |
|  |  | 1.51 | 甲基对硫磷 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法》 GB/T 5750.9-2006 (4.2) |  |  |
|  |  | 1.52 | 马拉硫磷 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法》 GB/T 5750.9-2006 (4.2) |  |  |
|  |  | 1.53 | 乐果 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法》 GB/T 5750.9-2006 (4.2) |  |  |
|  |  | 1.54 | 敌敌畏 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法》 GB/T 5750.9-2006 (4.2) |  |  |
|  |  | 1.55 | 敌百虫 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法》 GB/T 5750.9-2006 (4.2) |  |  |
|  |  | 1.56 | 内吸磷 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法》 GB/T 5750.9-2006 (4.2) |  |  |
|  |  | 1.57 | 溴氰菊酯 | 《水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法》HJ 698-2014 |  |  |
|  |  | 1.58 | 百菌清 | 《水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法》HJ 698-2014 |  |  |

二、批准甘肃省平凉生态环境监测中心检验检测的能力范围

证书编号：182812050698

地址：甘肃省平凉工业园区西一路食品药品检测环境监测综合实验楼六楼	第4页共5页

| 序号 | 类别产品/ 项目/参数) | 产品/项目/参数 |  | 依据的标准方法名称及编号含年号 | 限制范围 | 说 明 | // •'7 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 2 | 水和废水(含 大气降水) (参数) | 1.59 | 萘 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009 |  |  |  |
|  |  | 1.60 | 蒽 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009 |  |  |  |
|  |  | 1.61 | 荧蒽 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009 |  |  |  |
|  |  | 1.62 | 苯并(b)荧蒽 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009 |  |  |  |
|  |  | 1.63 | 苯并(a)芘 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009 |  |  |  |
|  |  | 1.64 | 甲萘威 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标 高压液相色谱法-紫外检测 器》GB/T 5750.9-2006(10.1) |  |  |  |
|  |  | 1.65 | 阿特拉津 (莠去津) | 《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》HJ 587-2010 |  |  |  |
|  |  | 1.66 | 多氯联苯 | 《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014 |  |  |  |
|  |  | 1.67 | 多氯联苯 (总量) | 《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014 | 为 PCB28、 PCB52、PCB101 PCB118、 PCB138、 PCB153、 PCB180、 PCB194、 PCB206 9种多氯联苯单体 加和 |  |  |
|  |  | 1.68 | 微囊藻毒素- LR | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标 高压液相色谱法》 GB/T 5750.8-2006(13.1) |  |  |  |
|  |  | 1.69 | 黄磷 | 《水质 黄磷的测定 气相色谱法》HJ 701-2014 |  |  |  |
|  |  | 1.70 | 毒死蜱 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标 气相色谱法》 GB/T 5750.9-2006(16.1) |  |  |  |
|  |  | 1.71 | 草甘膦 | 《水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法》HJ 1071-2019 |  |  |  |
|  |  | 1.72 | 2,4-滴 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标 气相色谱法》 GB/T 5750. 9-2006 (12.1) |  |  |  |
|  |  | 1.73 | 四乙基铅 | 《水质 四乙基铅的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 959-2018 |  |  |  |
|  |  | 1.74 | 钾 | 《环境空气 降水中阳离子(Na+、NH+、K+、Mg2+、Ca2+)的测定 离子色谱法》HJ 1005-2018 |  |  |  |
|  |  | 1.75 | 钙 | 《环境空气 降水中阳离子(Na+、NH+、K+、Mg2+、Ca2+)的测定 离子色谱法》HJ 1005-2018 |  |  |  |
|  |  | 1.76 | 镁 | 《环境空气 降水中阳离子(Na+、NH+、K+、Mg2+、Ca2+)的测定 离子色谱法》HJ 1005-2018 |  |  |  |

二、批准甘肃省平凉生态环境监测中心检验检测的能力范围

证书编号：182812050698

地址：甘肃省平凉工业园区西一路食品药品检测环境监测综合实验楼六楼	第 5页共5页

| 序号 | 类别产品/ 项目/参数） | 产品/项目/参数 |  | 依据的标准方法名称及编号含年号 | 限制范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 2 | 水和废水（含 大气降水） （参数） | 1.77 | 铵离子 | 《环境空气 降水中阳离子(Na+、NH+、K+、Mg2+、Ca2+)的测定 离子色谱法》HJ 1005-2018 |  |  |
|  |  | 1.78 | 银 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700- 2014 |  |  |
|  |  | 1.79 电导率 |  | 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》第四版 国家环 保总局2002年 |  |  |
|  |  |  |  | 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》第四版 国家环 保总局2002年 |  |  |
|  |  | 1.80 | 溶解氧 | 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》第四版 国家环 保总局2002年 |  |  |
|  |  | 1.81 | pH | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》第四版 国家环保 总局2002年 |  |  |
|  |  | 1. 82 | 浊度 | 《水质 浊度的测定 浊度计法》HJ 1075-2019 |  |  |
| 二 | 环境空气和废气 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境空气和废 气（参数） | 1 | 环境空气 | 《环境空气质量标准》GB 3095-2012 |  |  |
|  |  | 1. 1 | 一氧化碳 | 《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》GB/T 9801-1988 |  |  |
|  |  | 1. 2 | 臭氧 | 《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》 HJ 504-2009《环境空气质量标准》GB 3095-2012修改单 |  |  |
|  |  | 1. 3 | 颗粒物（粒径 小于等于 2. 5 μm） | 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》 HJ 618-2011《环境空气质量标准》GB 3095-2012修改单 |  |  |

建议批准的授权签字人

| 序号 | 姓 名 |  | 职务/职称 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正体 | 签名 |  |  |  |
| 1 | 冯丽君 | 月诚 | 副主任 /正高级工程师 | 资质认定通过的全部检测项目 |  |
| 2 | 艾子贞 |  | 副科长 /高级工程师 | 资质认定通过的全部检测项目 |  |
|  | / | / | / | / |  |

检验检颔!1机构地址：甘肃省平凉工业园区西一路食品药品检测环境监测综合实验楼六楼	第1页，共1页

检验检测机构法定代表人或被授权人（适用时）签名:

评审组长签名：杏早硒

评审人员签名：许昧

5主：①多场所的检验检测机构，应按照不同场所分物0填写本叢;

②对于具备食品检验能力的综合性检验检测机构，本表食品授权签字人和非食品授权签字人分开填写。