检验检测机构

资质认定证书附表

222812051401

检验检测机构名称：甘肃泰恒众企检测技术有限公司

批准日期：2022年1月5日

有效期至:2028年1月4日

批准部门：甘肃省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

一、批准的甘肃泰恒众企检测技术有限公司授权签字人及领域表

证书编号：222812051401

地址：平凉市慚区泾河南路16号平凉职祯沐学獄训工厂生物化工系五楼B511室	 第1页共1页

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 批准授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马荣泽 | 质量负责人/工程师 | 资质认定通过全的部检测项目。 |  |
| 2 | 牛文奎 | 技术负责人/高级工程师 | 资质认定通过的全部检测项目。 |  |

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 |  | 依据的标准（方法）名称及编 号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 一 | 水和废水 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 地表水 | 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002） |  |  |
|  |  | 1.1 | 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》（GB/T 13195-1991） | 不用颠倒温度计测定法 |  |
|  |  | 1.2 | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020） |  |  |
|  |  | 1.3 | 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 碘量法》（GB/T 7489-1987） |  |  |
|  |  | 1.4 | 高锰酸盐 指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB/T 11892-1989） |  |  |
|  |  | 1.5 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989） |  |  |
|  |  | 1.6 | 铜 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
| 1 | 地表水 (参数) | 1.7 | 锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 1.8 | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 （GB/T 7484-1987） |  |  |
|  |  | 1.9 | 镉 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 1.10 | 铬（六价） | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T 7467-1987） |  |  |
|  |  | 1.11 | 铅 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 1.12 | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB/T 7494-1987） |  |  |
|  |  | 1.13 | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》（GB/T 16489-1996） |  |  |
|  |  | 1.14 | 硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法》（HJ/T 342-2007） |  |  |
|  |  | 1.15 | 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》（GB/T 11896-1989） |  |  |
|  |  | 1.16 | 铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 11911-1989） |  |  |
|  |  | 1.17 | 锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 11911-1989） |  |  |
|  |  | 1.18 | 硼 | 《水质 硼的测定 姜黄素分光光度法》（HJ/T 49-1999） |  |  |
| 1 | 地表水 （参数） | 1.19 | 镍 | 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 11912-1989） |  |  |
|  |  | 1.20 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009） |  |  |
|  |  | 1.21 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828—2017） |  |  |
|  |  | 1.22 | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》（HJ 505-2009） |  |  |
|  |  | 1.23 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009） |  |  |
|  |  | 1.24 | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》（HJ 484-2009） |  |  |
|  |  | 1.25 | 甲醛 | 《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》（HJ 601-2011） |  |  |
|  |  | 2 | 生活饮用水 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB 5749-2006） |  |  |
| 2 | 生活饮用水（参数） | 2.1 | 色度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（1.1 色度 铂-钴标准比色法）》（GB/T 5750.4-2006） |  |  |
|  |  | 2.2 | 浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(2.2 浊度 目视比浊法—福尔马肼标准)》（GB/T 5750.4-2006） |  |  |
|  |  | 2.3 | 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标(3.1 臭和味 嗅气和尝味法)》（GB/T 5750.4-2006） |  |  |
|  |  | 2.4 | 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1 肉眼可见物 直接观察法）》（GB/T 5750.4-2006） |  |  |
|  |  | 2.5 | 电导率 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）》（GB/T 5750.4-2006） |  |  |
|  |  | 2.6 | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定）》（GB/T 5750.4-2006） |  |  |
|  |  | 2.7 | 溶解性 总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1溶解性总固体 称量法）》（GB/T 5750.4-2006） |  |  |
| 2 | 生活饮用水（参数） | 2.8 | 挥发酚 | 《生活饮用水标准检验方法（9.1 挥发酚 4-氨基安替比林三氯甲烷分光光度法）》（GB/T 5750.4-2006） |  |  |
|  |  | 2.9 | 阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（10.1 阴离子合成洗涤剂 亚甲蓝分光光度法）》（GB/T 5750.4-2006） |  |  |
|  |  | 2.10 | 铁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标（2.1 铁 原子吸收分光光度法）》（GB/T 5750.6-2006） |  |  |
|  |  | 2.11 | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标（3.1 锰 原子吸收分光光度法）》（GB/T 5750.6-2006） |  |  |
|  |  | 2.12 | 铜 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2 铜 火焰原子吸收分光光度法）》（GB/T 5750.6-2006） |  |  |
|  |  | 2.13 | 锌 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标（5.1 锌 火焰原子吸收分光光度法）》（GB/T 5750.6-2006） |  |  |
|  |  | 2.14 | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（9.1 氨氮 纳氏试剂分光光度法）》（GB/T 5750.5-2006） |  |  |
|  |  | 2.15 | 硫化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（6.1 硫化物 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法）》（GB/T 5750.5-2006） |  |  |
|  |  | 2.16 | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 氰化物 异烟酸-吡唑啉分光光度法）》（GB/T 5750.5-2006） |  |  |
| 2 | 生活饮用水（参数） | 2.17 | 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法）》（GB/T 5750.7-2006） |  |  |
|  |  | 2.18 | 铬（六价） | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标（10.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法）》（GB/T 5750.6-2006） |  |  |
|  |  | 2.19 | 碘化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.2 碘化物 高浓度碘化物比色法）》（GB/T 5750.5-2006） |  |  |
|  |  | 2.20 | 镍 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标（15.1 镍 无火焰原子吸收分光光度法）》（GB/T 5750.6-2006） |  |  |
|  |  | 3 | 地下水 | 地下水环境质量标准（GB/T 14848-2017） |  |  |
|  |  | 3.1 | 色度 | 《水质 色度的测定》（GB/T 11903-1989） | 不用稀释倍数法 |  |
| 3 | 地下水 （参数） | 3.2 | 浑浊度 | 《水质 浊度的测定 目视比浊法》（GB/T 13200-1991） |  |  |
|  |  | 3.3 | pH | 《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020） |  |  |
|  |  | 3.4 | 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》（GB/T 11896-1989） |  |  |
|  |  | 3.5 | 铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 11911-1989） |  |  |
|  |  | 3.6 | 锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 11911-1989） |  |  |
|  |  | 3.7 | 铜 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 3.8 | 锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 3.9 | 铅 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 3.10 | 镉 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 3.11 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ/T 503-2009） |  |  |
|  |  | 3.12 | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB/T 7494-1987） |  |  |
| 3 | 地下水 （参数） | 3.13 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009） |  |  |
|  |  | 3.14 | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定碘量法》（GB/T 16489-1996） |  |  |
|  |  | 3.15 | 钠 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 11904-1989） |  |  |
|  |  | 3.16 | 亚硝酸盐 | 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》（GB/T 7493-1987） |  |  |
|  |  | 3.17 | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》（HJ/T 484-2009） |  |  |
|  |  | 3.18 | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》（GB/T 7484-1987） |  |  |
|  |  | 3.19 | 铬（六价） | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T 7467-1987） |  |  |
|  |  | 3.20 | 硼 | 《水质 硼的测定 姜黄素分光光度法》（HJ/T 49-1999） |  |  |
|  |  | 3.21 | 镍 | 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 11912-1989） |  |  |
|  |  | 3.22 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 称量法）》 （GB/T 5750.4-2006） |  |  |
| 3 | 地下水 （参数） | 3.23 | 总硬度 | 《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》（GB/T 5750.4-2006） |  |  |
|  |  | 4 | 污水 | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） |  |  |
|  |  | 4.1 | pH | 《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020） |  |  |
|  |  | 4.2 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989） |  |  |
|  |  | 4.3 | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》（GB/T 16489-1996） |  |  |
|  |  | 4.4 | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定离子选择电极法》 （GB/T 7484-1987） |  |  |
|  |  | 4.5 | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB/T 7494-1987） |  |  |
|  |  | 4.6 | 总铜 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 4.7 | 总锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
| 4 | 污水 （参数） | 4.8 | 总锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 11911-1989） |  |  |
|  |  | 4.9 | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T 7467-1987） |  |  |
|  |  | 4.10 | 总铅 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 4.11 | 总镉 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 4.12 | 总镍 | 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 11912-1989） |  |  |
|  |  | 4.13 | 总铬 | 《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ/T 757-2015） |  |  |
|  |  | 4.14 | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》（HJ 505-2009） |  |  |
|  |  | 4.15 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ/T 828-2017） |  |  |
|  |  | 4.16 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009） |  |  |
| 4 | 污水 （参数） | 4.17 | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》（HJ 484-2009） |  |  |
|  |  | 4.18 | 硝酸盐 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》（GB 11896-1989） |  |  |
|  |  | 5 | 医疗机构水污染物 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005） |  |  |
|  |  | 5.1 | pH | 《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020） |  |  |
|  |  | 5.2 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989） |  |  |
|  |  | 5.3 | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB/T 7494-1987） |  |  |
| 5 | 医疗机构水污染物（参数） | 5.4 | 镉 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 5.5 | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T 7467-1987） |  |  |
|  |  | 5.6 | 总铅 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 5.7 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ/T 828-2017） |  |  |
|  |  | 5.8 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009） |  |  |
|  |  | 5.9 | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》（HJ/T 505-2009） |  |  |
|  |  | 6 | 生活垃圾填埋场污染 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008） |  |  |
| 6 | 生活垃圾填埋场污染（参数） | 6.1 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》（HJ/T 399—2007） |  |  |
|  |  | 6.2 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB/T 11901-1989） |  |  |
|  |  | 6.3 | 总磷 | 《水质 总磷的测 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989） |  |  |
| 6 | 生活垃圾填埋场污染（参数） | 6.4 | 总铬 | 《水质 总铬的测定》（GB/T 7466-1987） |  |  |
|  |  | 6.5 | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T 7467-1987） |  |  |
|  |  | 6.6 | 总铅 | 《水质 总铅的测定 双硫腙分光光度法》（GB/T 7470-1987） |  |  |
|  |  | 7 | 游泳池水 | 《游泳池水质标准 》 （CJ/T 244-2016） |  |  |
|  |  | 7.1 | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼标准（GB/T 5750.4-2006） |  |  |
| 7 | 游泳池水 （参数） | 7.2 | 游离性余氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法》（GB/T 5750.11-2006（1.1） |  |  |
|  |  | 7.3 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2006） |  |  |
|  |  | 8 | 城镇污水 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB 18918-2002） |  |  |
|  |  | 8.1 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB/T 11901-1989） |  |  |
|  |  | 8.2 | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法》（GB/T 7494-1987） |  |  |
| 8 | 城镇污水（参数） | 8.3 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ/T 828-2017） |  |  |
|  |  | 8.4 | 甲醛 | 《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》（HJ 601-2011） |  |  |
|  |  | 8.5 | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》（HJ/T 505-2009） |  |  |
|  |  | 8.6 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989） |  |  |
|  |  | 8.7 | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 （HJ 1147-2020） |  |  |
|  |  | 8.8 | 总镉 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 8.9 | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T 7467-1987） |  |  |
| 8 | 城镇污水 （参数） | 8.10 | 总铅 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 8.11 | 总镍 | 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 11912-1989） |  |  |
|  |  | 8.12 | 总铜 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 8.13 | 总锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 8.14 | 总锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 11911-1989） |  |  |
|  |  | 8.15 | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB/T 16489-1996） |  |  |
|  |  | 9 | 制浆造纸工业水污染物 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》 （GB 3544-2008） |  |  |
|  |  | 9.1 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ/T 828-2017） |  |  |
| 9 | 制浆造纸工业水污染物 （参数） | 9.2 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB/T 11901-1989） |  |  |
|  |  | 9.3 | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 （HJ 1147-2020） |  |  |
|  |  | 9.4 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989） |  |  |
|  |  | 9.5 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012） |  |  |
| 10 | 制革和皮毛加工工业水污染物（参数） | 10 | 制革和皮毛加工工业水污染物 | 《制革及皮毛加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013） |  |  |
|  |  | 10.1 | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 （HJ 1147-2020） |  |  |
|  |  | 10.2 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB/T 11901-1989） |  |  |
| 10 | 制革和皮毛加工工业水污染物 （参数） | 10.3 | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》（HJ/T 505-2009） |  |  |
|  |  | 10.4 | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB/T 16489-1996） |  |  |
|  |  | 10.5 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009） |  |  |
|  |  | 10.6 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012） |  |  |
|  |  | 10.7 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB/T 11893-1989） |  |  |
|  |  | 10.8 | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T 7467-1987） |  |  |
|  |  | 10.9 | 总铬 | 《水质 总铬的测定 分光光度法》 （GB/T 7466-1987） |  |  |
|  |  | 11 | 铝工业污染物 | 《铝工业污染物排放标准》 （GB/T 25465-2010） |  |  |
|  |  | 11.1 | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 （HJ 1147-2020） |  |  |
| 11 | 铝工业污染物 （参数） | 11.2 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB/T 11893-1989） |  |  |
|  |  | 11.3 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ/T 828-2017） |  |  |
|  |  | 11.4 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB/T 11901-1989） |  |  |
|  |  | 11.5 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012） |  |  |
|  |  | 11.6 | 总氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》 （HJ 484-2009） | 不用第三法、第四法 |  |
|  |  | 12 | 煤炭工业污染物 | 《煤炭工业污染物排放标准》 （GB 20426-2006） |  |  |
|  |  | 12.1 | pH | 《水质 pH值的测定 电极法》 （HJ 1147-2020） |  |  |
|  |  | 12.2 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB/T 11901-1989） |  |  |
| 12 | 煤炭工业污染物 （参数） | 12.3 | 总铬 | 《水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化法-二苯碳酰二肼分光光度法》 （GB/T 7466-1987） |  |  |
|  |  | 12.4 | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T 7467-1987） |  |  |
|  |  | 12.5 | 总铅 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 12.6 | 总锌 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-1987） |  |  |
|  |  | 12.7 | 总铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 11911-1989） |  |  |
|  |  | 12.8 | 总锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 11911-1989） |  |  |
|  |  | 12.9 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ/T 828-2017） |  |  |
|  |  | 13 | 畜禽养殖业污染物 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB 18596-2001） |  |  |
|  |  | 13.1 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ/T 828-2017） |  |  |
| 13 | 畜禽养殖业污染物 （参数） | 13.2 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB/T 11901-1989） |  |  |
|  |  | 13.3 | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》（HJ/T 505-2009） |  |  |
|  |  | 14 | 农田灌溉水 | 《农田灌溉水质标准》 （GB 5084-2021） |  |  |
| 14 | 农田灌溉水（参数） | 14.1 | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》（HJ/T 505-2009） |  |  |
|  |  | 14.2 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017） |  |  |
|  |  | 14.3 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB/T 11901-1989） |  |  |
|  |  | 14.4 | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法》（GB/T 7494-1987） |  |  |
| 14 | 农田灌溉 水（参数） | 14.5 | 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》（GB/T 13195-1991） | 不用颠倒温度计测定法 |  |
|  |  | 14.6 | pH | 《水质 pH值的测定 电极法》 （HJ/T 1147-2020） |  |  |
|  |  | 14.7 | 全盐量 | 《水质 全盐量的测定 重量法》 （HJ/T 51-1999） |  |  |
|  |  | 14.8 | 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》（GB/T 11896-1989） |  |  |
|  |  | 14.9 | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》（GB/T 16489-1996） |  |  |
|  |  | 14.10 | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T 7467-1987） |  |  |
|  |  | 14.11 | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》（HJ 484-2009） |  |  |
|  |  | 14.12 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009） |  |  |
| 二 | 环境空气和废气 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 环境空气 | 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012） |  |  |
|  |  | 1.1 | 总悬浮颗粒物TSP | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995） |  |  |
| 1 | 环境空气（参数） | 1.2 | PM10和 PM2.5 | 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011） |  |  |
|  |  | 1.3 | 二氧化硫 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 （HJ 482-2009） |  |  |
|  |  | 1.4 | 氮氧化物 | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》（HJ 479-2009） |  |  |
| 1 | 环境空气（参数） | 1.5 | 臭氧 | 《环境空气 臭氧的测定 靓蓝二磺酸钠分光光度法》（HJ 504-2009） |  |  |
|  |  | 1.6 | 铅 | 《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 15264-1994） |  |  |
|  |  | 2 | 大气污染物 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） |  |  |
|  |  | 2.1 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》（GB/T 15432-1995） |  |  |
| 2 | 大气污染物（参数） | 2.2 | 铬酸雾 | 《固定污染源 排放气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 （HJ/T 29-1999） |  |  |
|  |  | 2.3 | 氯气 | 《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》（HJ/T 30-1999） |  |  |
|  |  | 2.4 | 二氧化硫 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》（HJ 482-2009） |  |  |
|  |  | 3 | 锅炉大气污染物 | 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB 13271-2014） |  |  |
| 3 | 锅炉大气污染物 （参数） | 3.1 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995） |  |  |
|  |  | 3.2 | 烟气黑度 | 《固定污染物排放 烟气黑度的测定 格林曼烟气黑度图法》 （HJ/T 398-2007） |  |  |
|  |  | 4 | 工业炉窑大气污染物 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB 9078-1996） |  |  |
| 4 | 工业炉窑大气污染物（参数） | 4.1 | 烟气黑度 | 《固定污染物排放 烟气黑度的测定 格林曼烟气黑度图法》 （HJ/T 398-2007） |  |  |
|  |  | 5 | 水泥工业大气污染物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB 4915-2013） |  |  |
|  |  | 5.1 | 颗粒物 | 《固定污染源废中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996） |  |  |
|  |  | 5.2 | 二氧化硫 | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》（HJ/T 56-2000） |  |  |
| 5 | 水泥工业大气污染物（参数） | 5.3 | 氮氧化物 | 《固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法》（HJ/T 42-1999） |  |  |
|  |  |  |  | 《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 （HJ/T 43-1999） |  |  |
|  |  | 5.4 | 氟化物 | 《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》（HJ/T 67-2001） |  |  |
|  |  | 6 | 火电厂大气污染物 | 《火电厂大气污染物排放标准》 （GB/T 13223-2011） |  |  |
| 6 | 火电厂大气污染物（参数） | 6.1 | 烟气黑度 | 《固定污染物排放 烟气黑度的测定 格林曼烟气黑度图法》（HJ/T 398-2007） |  |  |
|  |  | 6.2 | 烟尘 | 《固定污染源废中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996） | 仅用预测流速法 |  |
|  |  | 6.3 | 二氧化硫 | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》（HJ/T 56-2000） |  |  |
|  |  | 6.4 | 氮氧化物 | 《固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法》（HJ/T 42-1999） |  |  |
|  |  |  |  | 《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 （HJ/T 43-1999） |  |  |
|  |  | 7 | 砖瓦工业大气污染物 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB/T 29620-2013） |  |  |
|  |  | 7.1 | 颗粒物 | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995） |  |  |
|  |  | 7.2 | 二氧化硫 | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》（HJ/T 56-2000） |  |  |
| 7 | 砖瓦工业大气污染物（参数） | 7.3 | 氮氧化物 | 《固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法》（HJ/T 42-1999） |  |  |
|  |  |  |  | 《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 （HJ/T 43-1999） |  |  |
|  |  | 7.4 | 氟化物 | 《大气固定污染源氟化物的测定 离子选择电极法》（HJ/T 67-2001） |  |  |
|  |  | 8 | 室内空气 | 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002） |  |  |
| 8 | 室内空气 （参数） | 8.1 | 二氧化硫 | 《居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法》（GB/T 16128-1995） |  |  |
|  |  | 8.2 | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009） |  |  |
|  |  | 8.3 | 可吸入颗粒物 | 《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》 （GB/T 17095-1997） |  |  |
|  |  | 8.4 | 甲醛 | 《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》（GB/T 15516-1995） |  |  |
| 三 | 噪声 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 | 环境噪声 | 《声环境质量标准》（GB/T 3096-2008） |  |  |
| 1 | 环境噪声 （参数） | 1.2 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） |  |  |
|  |  | 1.3 | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 （GB 12523-2011） | 不用环境噪声自动监测仪 |  |
|  |  | 1.4 | 道路交通噪声 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） |  |  |
| 1 | 环境噪声 （参数） | 1.5 | 社会生活环境噪声 | 《社会生活环境噪声排放标准》 （GB 22337-2008） |  |  |
|  |  | 1.6 | 铁路边 界噪声 | 《铁路边界噪声限值及其测量方法》 （GB 12525-1990） |  |  |
| 四 | 公共场所 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 旅店业 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T 37488-2019） |  |  |
|  |  | 1.1 | 二氧化碳 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用容量滴定法 |  |
|  |  | 1.2 | 甲醛 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用酚试剂分光光度法 |  |
|  |  | 1.3 | 照度 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》（GB/T 18204.1-2013） |  |  |
| 1 | 旅店业 （参数） | 1.4 | 细菌总数 | 《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》（GB/T 18204.3-2013） |  |  |
|  |  |  |  | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》（GB/T 18204.4-2013） |  |  |
|  |  | 1.5 | 大肠菌群 | 《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》（GB/T 18204.3-2013） |  |  |
|  |  |  |  | 《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》（GB/T 18204.4-2013） |  |  |
|  |  | 2 | 文化娱乐场所 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T 37488-2019） |  |  |
|  |  | 2.1 | 二氧化碳 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用容量滴定法 |  |
| 2 | 文化娱乐场所 （参数） | 2.2 | 甲醛 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用酚试剂分光光度法 |  |
|  |  | 2.3 | 细菌总数 | 《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》（GB/T 18204.3-2013） |  |  |
|  |  | 2.4 | 噪声 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》（GB/T 18204.1-2013） |  |  |
|  |  | 3 | 公共浴室 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T 37488-2019） |  |  |
| 3 | 公共浴室 （参数） | 3.1 | 二氧化碳 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用容量滴定法 |  |
|  |  | 3.2 | 照度 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》（GB/T 18204.1-2013） |  |  |
|  |  | 4 | 理发店、美容店 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T 37488-2019） |  |  |
|  |  | 4.1 | 二氧化碳 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用容量滴定法 |  |
| 4 | 理发店、美容店 （参数） | 4.2 | 甲醛 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用酚试剂分光光度法 |  |
|  |  | 4.3 | 氨 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） |  |  |
|  |  | 4.4 | 细菌总数 | 《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》（GB/T 18204.3-2013） |  |  |
|  |  | 5 | 游泳场所 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T 37488-2019） |  |  |
|  |  | 5.1 | PH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 （HJ 1147-2020） |  |  |
| 5 | 游泳场所 （参数） | 5.2 | 浑浊度 | 《水质 浊度的测定》（GB/T 13200-1991） |  |  |
|  |  | 5.3 | 游离性余氟 | 《水质 游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》（HJ 586-2010） |  |  |
|  |  | 5.4 | 二氧化碳 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用容量滴定法 |  |
|  |  | 6 | 体育馆 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T 37488-2019） |  |  |
| 6 | 体育馆 | 6.1 | 二氧化碳 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用容量滴定法 |  |
|  |  | 6.2 | 甲醛 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用酚试剂分光光度法 |  |
| 6 | 体育馆 （参数） | 6.3 | 噪声 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》（GB/T 18204.1-2013） |  |  |
|  |  | 6.4 | 照度 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》（GB/T 18204.1-2013） |  |  |
|  |  | 7 | 图书馆、博物馆、美术馆 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T 37488-2019） |  |  |
| 7 | 图书馆、博物馆、美术馆（参数） | 7.1 | 噪声 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》（GB/T 18204.1-2013） |  |  |
|  |  | 7.2 | 照度 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》（GB/T 18204.1-2013） |  |  |
|  |  | 7.3 | 二氧化碳 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用容量滴定法 |  |
|  |  | 8 | 商城（店）书店 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T 37488-2019） |  |  |
| 8 | 商城（店）书店（参数） | 8.1 | 二氧化碳 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用容量滴定法 |  |
|  |  | 8.2 | 甲醛 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用酚试剂分光光度法 |  |
|  |  | 9 | 医院候诊室 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T 37488-2019） |  |  |
| 9 | 医院候诊室（参数） | 9.1 | 二氧化碳 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用容量滴定法 |  |
|  |  | 9.2 | 甲醛 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用酚试剂分光光度法 |  |
|  |  | 9.3 | 细菌总数 | 《公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物》（GB/T 18204.3-2013） |  |  |
| 9 | 医院候诊室（参数） | 9.4 | 噪声 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》（GB/T 18204.1-2013） |  |  |
|  |  | 9.5 | 照度 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》（GB/T 18204.1-2013） |  |  |
|  |  | 10 | 交通等候室 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T 37488-2019） |  |  |
|  |  | 10.1 | 二氧化碳 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用容量滴定法 |  |
|  |  | 10.2 | 甲醛 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用酚试剂分光光度法 |  |
| 10 | 交通等候室（参数） | 10.3 | 细菌总数 | 《公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物》（GB/T 18204.3-2013） |  |  |
|  |  | 10.4 | 噪声 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》（GB/T 18204.1-2013） |  |  |
|  |  | 10.5 | 照度 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》（GB/T 18204.1-2013） |  |  |
|  |  | 11 | 交通用具 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T 37488-2019） |  |  |
|  |  | 11.1 | 二氧化碳 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用容量滴定法 |  |
| 11 | 交通用具 （参数） | 11.2 | 细菌总数 | 《公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物》（GB/T 18204.3-2013） |  |  |
|  |  | 11.3 | 噪声 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》（GB/T 18204.1-2013） |  |  |
|  |  | 11.4 | 照度 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》（GB/T 18204.1-2013） |  |  |
|  |  | 12 | 饭馆（餐厅） | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB/T 37488-2019） |  |  |
|  |  | 12.1 | 二氧化碳 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用容量滴定法 |  |
|  |  | 12.2 | 甲醛 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》（GB/T 18204.2-2014） | 仅用酚试剂分光光度法 |  |
| 12 | 饭馆（餐厅） | 12.3 | 细菌总数 | 《公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物》（GB/T 18204.3-2013） |  |  |
|  |  | 12.4 | 照度 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》（GB/T 18204.1-2013） |  |  |